Start

+-±

-

+-±

-

±

+-±

Polytec. I

č. 107

Ethyl

acetát

č. 141

Rozpouštědla

č. 128

Aromatické uhlovodíky

- Benzen, Toluen, Xylen

trubička se zabarví na vstupu

celá škála trubičky změní barvu

zbarvení přesahuje škálu trubičky

Uhlovodíky s krátkým řetězcem

- Butan, Propan, atd.

+-±



+-±

-

+-±

-

±

+-±

±

+-±

±

+-±

+-±

-

±

+-±

+-±

-

Uhlovodíky s delším řetězcem

- Benzín, Heptan, Hexan

Ketony, Aldehydy

- Aceton, Formaldehyd, Methyl ethyl keton

Halogenové deriváty uhlovodíků

Trichlorethylen, Dichlormethan

Alkoholy

Koncentrace látky je příliš nízká na to, aby mohla být detekována

Sirovodík

Acetylen, Oxid uhelnatý - CO

Koncentrace látky je příliš nízká na to, aby mohla být detekována

- Koncentrace látky je příliš nízká na to, aby mohla být detekována, nebo

- jiné látky než zde vyjmenované

Chlór, Bróm, Oxid dusičitý - NO2

Kyselé plyny

- „Chloridy“, Chlorovodík,

- Fluorovodík

Základní plyny

- Amoniak, Aminy, Hydraziny

Kyanovodík, Sirovodík, Merkaptany, Oxid siřičitý - SO2

Aceton

č. 151L

1,1,1-Trichlorethan

č. 135

Methanol č. 111L

Sirovodík č. 4LL

Před zahájením měření předřaďte pomocí pryžové spojky trubičku č. 4LL  (pro odstranění H2S)  před trubičku č. 1L (CO)

Chlor

č. 8La

Hydrogen Chlorid

č. 14L

Kyanovodík

č. 12L

Amoniak

č. 3La

Vysvětlivky:

rozhodovací uzel: trubička zbarvena ANO/NE

trubička se zabarvila

trubička se nezabarvila

nezáleží na zbarvení trubičky